# 建筑工程绿色施工管理现场诚信评价评分核定表

工程名称：

| 分类 | 评价项目 | 分值 | 评价标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保 | 1.土方作业阶段，建筑挖掘机应在合适位置安装喷水降尘设备，及时对开挖土方扬尘污染严重的部位进行喷水处理。 | 3 | 安装喷水降尘设备并喷水处理，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 2.土方开挖阶段，在施工现场设置，采取大面积喷水喷雾措施降尘。 | 5 | 喷水降尘设施，喷水喷雾措施降尘，加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 3.使用低噪音、低振动的机具，在施工场界对采取隔音与隔振措施、噪音进行实时监测。 | 3 | 隔音与隔振措施,加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 4.在楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统，减少扬尘污染。 | 5 | 楼层外排栅采用喷雾安装降尘系统,加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 5.非施工作业面的裸露土或临时存放的土堆闲置3个月内的，应当采用密目网或彩布进行覆盖、压实、洒水等降尘措施；裸露地面或临时存放的土堆闲置在3个月以上的，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 | 3 | 采用密目网或彩布进行覆盖或露泥地进行临时绿化，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 6.高层或多层建筑清理垃圾搭设封闭性临时专用道（如管道回收等）或采用容器吊运。 | 3 | 临时专用道（如管道回收等）或采用容器吊运，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 7.对建筑垃圾进行分类，收集到现场封闭式垃圾点。 | 3 | 垃圾分类，加3分,有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 8.施工现场采用粉碎机、振动筛选机、小型免烧制砖机等设备，现场加工。 | 5 | 建筑垃圾（砖渣、砼碎块等可利用）现场加工，加5分,有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 9.回收利用，制作回填材料，用于基坑回填、地下室垫层、市政道路垫层、小区道路垫层；回收利用建筑废弃物，制作环保免烧砖，用于地下室砖模、地下室隔墙。 | 3 | 建筑废弃物利用，加3分,时间1个月 | □ 加3分 |
| 节水 | 10.采用雨水、中水或可再利用水的搜集系统和循环用水装置。 | 5 | 中水系统装置，加5分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 11.回收利用的水箱须采用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质制作。 | 3 | 中水回收水箱使用铝合金、铁、不锈钢及塑料等材质，加3分,有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 12.回收利用水，使用于生活区的绿化浇灌、道路冲洗、冲洗厕所；回收水资源用于工地现场器具、设备、运输车辆的清洗及砼养护等。 | 3 | 回收利用水使用，加3分，有效期1个月, | □ 加3分 |
|  | 13.回收利用水用于工地现场扬尘作业（包含切割材料、场地清理）、外排栅采用喷雾降尘处理。 | 5 | 回收利用水工地现场扬尘作业及喷雾降尘处理，加5分,有效期3个月 | □ 加5分 |
| 节材 | 14.采用周转次数多的可拆装式环保围墙（如全塑料材质、轻质钢板等）； | 5 | 可拆装式环保围墙（不防火材料除外），加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 15.临边、洞口等防护部位推广采用可拆卸周转使用的定型化、工具化、标准化围挡（如拆装式楼层临边防护、拆装式洞口防护、可拆装式防护栏杆等）；基坑周边围护使用可周转使用的可拆装式防护栏杆。 | 3 | 定型化、工具化、标准化围挡使用，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 16.工地现场临时道路、办公区地面硬化采用预制块材或钢板铺设。 | 10 | 预制块材或钢板铺设用于工地现场临时道路，加5分； 用于办公区地面硬化，加5分，有效期3个月 | □ 加5分 □ 加10分 |
|  | 17.多层、高层建筑使用工具式模板和新型模板材料，如铝合金、塑料、玻璃钢和其他可再生材料的大模板和钢框镶边模板，实现模板周转次数多、可回收利用，节约资源。 | 5 | 工具式模板和新型模板材料使用，加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 18.采用轻质砌砖，采用特殊粘合剂，减少砂浆使用。 | 5 | 减少批荡砂浆使用落实，加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 19.使用移动式、可循环使用的工艺样板间。 | 3 | 使用移动式、可循环使用的工艺样板间，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 20.采用新型模板系统，减少外排栅和防护网的使用。 | 5 | 采用新型模板系统等先进工艺，减少外排栅和防护网的使用，加5分，有效期3个月 | □ 加5分 |
|  | 21.生活区、办公区采用防火性能好、可重复使用的周转式或整体吊装式板房设施（办公板房、厨房、厕所）。 | 3 | 重复使用的周转式或整体吊装式板房设施，加3分,有效期3个月 | □ 加3分 |
| 节地 | 22. 施工现场利用永久道路与临时道路相结合的原则，减少临时道路的铺设。 | 3 | 永久道路与临时道路相结合，减少临时道路的铺设，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
| 节能 | 23.使用变频技术的节能施工设备，如数控弯箍机、钢筋加工机等或工厂化生产。 | 3 | 变频技术的节能施工设备或工厂化加工,加3分,有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 24.使用高效、环保的施工设备和机具，如电动运输车、喷涂机械等，减少使用人力，降低材料的损耗、提高工作效率。 | 3 | 高效、环保的施工设备和机具，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
|  | 25.办公、生活和施工现场使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施 | 3 | 使用LED节能照明灯具、太阳能、空气能等节能设施超60%以上，加3分，有效期3个月 | □ 加3分 |
| 项目负责人（或项目经理）意见： （签名及注册章） 项目部盖章： 年 月 日 |  | 项目总监（或总监代表）： （签名及注册章） 项目监理部盖章： 年 月 日 |  |  |
| 建设单位业主代表确认： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1、工程项目绿色施工诚信评价不设基准分，标准分为100分，绿色施工管理诚信评价得分=实际得分B 。

2、此表须由施工单位、监理单位和建设单位共同确认后由施工单位进行上传，并加盖项目负责人、项目监理工程师注册章，同时附绿色施工相关证明照片，照片数量不超过3张。

3、所有项目在有发生时才计算得分，没有发生的不得分，评价周期自项目取得施工许可证开工之起到项目竣工为止。 4、相关加分项当期加分有效期到期后，如相关工作仍在实施的，须重新进行申报，填写此表并上传证明资料，方可继续加分。